ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ

Εξεταζόμενη Περίοδος: Από: ___________ έως_____________

(από την ανωτέρω εξεταζόμενη περίοδο πρέπει να τεκμηριώνεται τουλάχιστον η 6μηνη πλήρης λειτουργία του επενδυτικού σχεδίου)

1.	Εκτεταμένη περίληψη

1.1	Συνοπτική περιγραφή υλοποιημένων επεμβάσεων

1.1.1	Σύνοψη των υλοποιημένων επεμβάσεων και των πηγών εξοικονόμησης

1.1.2	Περιγραφή των ενδεχόμενων αλλαγών συγκριτικά με το σενάριο εξοικονόμησης ενέργειας της Έκθεσης Αποτελεσμάτων Ενεργειακού Ελέγχου

1.2	Σύνοψη των προτεινόμενων και επαληθευμένων εξοικονομήσεων ενέργειας και κόστους

1.2.1	Σύγκριση των επαληθευμένων εξοικονομήσεων συγκριτικά με τις αναμενόμενες εξοικονόμησης της εξεταζόμενης περιόδου όπως εκτιμήθηκαν στο σενάριο εξοικονόμησης ενέργειας της Έκθεσης Αποτελεσμάτων Ενεργειακού Ελέγχου.

- Καθορισμός επίτευξης στόχων εξοικονομήσεων. Σε περίπτωση μη επίτευξης του στόχου απαιτείται διευκρίνιση.

1.2.2	Εκτίμηση χρόνου αποπληρωμής (απόσβεσης)

1.2.3	Καθορισμός εξεταζόμενης περιόδου

1.2.4	Σύνοψη πληροφορίας

- Συμπλήρωση των Πινάκων 1 και 2

Πίνακας 1. Επισκόπηση προτεινόμενων ετήσιων εξοικονομήσεων.

| Εξοικονόμηση | Ενεργειακό προϊόν | Επέμβαση no1 | Επέμβαση no2 | Επέμβαση noN | Σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Τελικής ενέργειας (MWh) | Ηλεκτρική ενέργεια |  |  |  |  |
|  | Φυσικό αέριο |  |  |  |  |
|  | Πετρέλαιο |  |  |  |  |
|  | Υγραέριο |  |  |  |  |
|  | Βιομάζα |  |  |  |  |
|  | Λοιπά ενεργειακά προϊόντα |  |  |  |  |
|  | Σύνολο |  |  |  |  |
| Πρωτογενούς ενέργειας (MWh) | Ηλεκτρική ενέργεια |  |  |  |  |
|  | Φυσικό αέριο |  |  |  |  |
|  | Πετρέλαιο |  |  |  |  |
|  | Υγραέριο |  |  |  |  |
|  | Βιομάζα |  |  |  |  |
|  | Λοιπά ενεργειακά προϊόντα |  |  |  |  |
|  | Σύνολο |  |  |  |  |
| Κόστους (€) | Ενέργειας |  |  |  |  |
|  | Λειτουργίας, συντήρησης και άλλων παραμέτρων |  |  |  |  |
|  | Σύνολο |  |  |  |  |

Πίνακας 2. Επαληθευμένες εξοικονομήσεις της εξεταζόμενης περιόδου.

| Εξοικονόμηση | Ενεργειακό προϊόν | Επέμβαση no1 | Επέμβαση no2 | Επέμβαση noN | Σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Τελικής ενέργειας (MWh) | Ηλεκτρική ενέργεια |  |  |  |  |
|  | Φυσικό αέριο |  |  |  |  |
|  | Πετρέλαιο |  |  |  |  |
|  | Υγραέριο |  |  |  |  |
|  | Βιομάζα |  |  |  |  |
|  | Λοιπά ενεργειακά προϊόντα |  |  |  |  |
|  | Σύνολο |  |  |  |  |
| Πρωτογενούς ενέργειας (MWh) | Ηλεκτρική ενέργεια |  |  |  |  |
|  | Φυσικό αέριο |  |  |  |  |
|  | Πετρέλαιο |  |  |  |  |
|  | Υγραέριο |  |  |  |  |
|  | Βιομάζα |  |  |  |  |
|  | Λοιπά ενεργειακά προϊόντα |  |  |  |  |
|  | Σύνολο |  |  |  |  |
| Κόστους (€) | Ενέργειας |  |  |  |  |
|  | Λειτουργίας, συντήρησης και άλλων παραμέτρων |  |  |  |  |
|  | Σύνολο |  |  |  |  |

1.3	Διορθώσεις εξοικονομήσεων

- Σύνοψη των απαιτούμενων διορθώσεων στις εξοικονομήσεις ενέργειας και κόστους

1.4	Θέματα απόδοσης, λειτουργίας και συντήρησης

- Ανάλυση επιπτώσεων από τα προβλήματα απόδοσης και προτάσεις βελτίωσης των εξοικονομήσεων που επιτεύχθηκαν

- Ανάλυση επιπτώσεων από την έλλειψη συντήρησης των εξοικονομήσεων που επιτεύχθηκαν

- Περιγραφή των προβλημάτων που πρέπει να αντιμετωπιστούν

1.5	Δεδομένα τιμών ενεργειακών προϊόντων, λειτουργίας και συντήρησης

1.5.1	Αναλυτικά δεδομένα τιμών ενεργειακών προϊόντων για τον υπολογισμό των εξοικονομήσεων κόστους της εξεταζόμενης περιόδου

1.5.2	Περιγραφή των συντελεστών διόρθωσης που ενδεχομένως χρησιμοποιήθηκαν για τις εξοικονομήσεις κόστους ενέργειας, λειτουργίας και συντήρησης

1.5.3	Αναφορά των πραγματικών τιμών ενεργειακών προϊόντων για την εξεταζόμενη περίοδο (προαιρετικό)

2. 	Λεπτομέρειες για την επέμβαση βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης [Όνομα]

- Ανάπτυξη του συγκεκριμένου τμήματος για κάθε επέμβαση ξεχωριστά

2.1	Επισκόπηση επέμβασης και μεθόδων υπολογισμού

2.1.1	Σύνοψη του στόχου της επέμβασης, της τοποθεσίας και των τρόπων εξοικονόμησης κόστους

- Περιγραφή πηγών εξοικονόμησης

2.1.2	Συζήτηση για ενδεχόμενες αλλαγές σχετικά με τον στόχο και τα αποτελέσματα από το σενάριο εξοικονόμησης ενέργειας της Έκθεσης Αποτελεσμάτων Ενεργειακού Ελέγχου

2.1.3	Καθορισμός της μεθόδου Μέτρησης και Επαλήθευσης που χρησιμοποιήθηκε

2.1.4	Σύνοψη των διαδικασιών Μέτρησης και Επαλήθευσης για την εξεταζόμενη επέμβαση

- Επεξήγηση του στόχου, αναλύοντας τι ακριβώς επαληθεύτηκε

2.1.5	Σύνοψη της μεθόδου υπολογισμού της εξοικονόμησης για την εξεταζόμενη επέμβαση

- Γενική περιγραφή της μεθόδου που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό  της εξοικονόμησης

2.2	Διαδικασίες Μέτρησης και Επαλήθευσης που υλοποιήθηκαν την εξεταζόμενη περίοδο

- Λεπτομερής ανάλυση των διαδικασιών μέτρησης, παρακολούθησης και επιθεώρησης που υλοποιήθηκαν την εξεταζόμενη περίοδο

2.2.1	Εξοπλισμός μέτρησης που χρησιμοποιήθηκε

2.2.2	Τεκμηρίωση βαθμονόμησης εξοπλισμού

2.2.3	Χρονοδιάγραμμα συλλογής δεδομένων και επιθεωρήσεων, καθορισμός εμπλεκόμενου προσωπικού και τεκμηρίωση των διαδικασιών επίβλεψης από το δημόσιο φορέα

2.2.4	Τήρηση σχεδίου δειγματοληψίας

2.2.5	Μετρήσεις μετά την υλοποίηση των επεμβάσεων συμπεριλαμβανομένων:

- Περιόδων παρακολούθησης και στοιχείων σχετικά με τη διάρκεια και τη συχνότητα των μετρήσεων (Ενδεχόμενη χρήση παραρτήματος με ηλεκτρονική μορφή δεδομένων)

- Περιγραφής της μορφής των δεδομένων (τίτλοι, μονάδες κα.)

2.2.6	Εκπλήρωση κριτηρίων απόδοσης

2.2.7	Ανάλυση προβλημάτων απόδοσης που αντιμετωπίστηκαν

2.2.8	Ανάλυση επιπτώσεων από τα προβλήματα απόδοσης και προτάσεις βελτίωσης των εξοικονομήσεων που επιτεύχθηκαν

2.3	Μεθοδολογία και υπολογισμοί αναμενόμενων εξοικονομήσεων

2.3.1	Αναλυτική περιγραφή της χρησιμοποιηθείσας μεθοδολογίας

- Περιγραφή των μεθόδων επεξεργασίας και ανάλυσης των δεδομένων πριν την εφαρμογή της μεθοδολογικής προσέγγισης

2.3.2	Παραδοχές και πηγές δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων των τιμών που χρησιμοποιήθηκαν κατά τον υπολογισμό)

2.3.3	Εξισώσεις και τεχνικές λεπτομέρειες υπολογισμού (συμπεριλαμβανομένης περιγραφής της μορφής των δεδομένων) (Επισύναψη παραρτήματος με ηλεκτρονική μορφή των δεδομένων εάν απαιτείται όπως τίτλοι, μονάδες κα.)

2.3.4	Διορθώσεις βάσης αναφοράς και υπολογισμού εξοικονομήσεων που εφαρμόστηκαν

2.3.5	Τιμές ενεργειών προϊόντων για τον υπολογισμό της εξοικονόμησης κόστους

- Παρουσίαση συντελεστών διόρθωσης για τις τιμές ενεργειακών προϊόντων την εξεταζόμενη περίοδο

- Αναφορά πραγματικών τιμών ενεργειακών προϊόντων για την εξεταζόμενη περίοδο

2.3.6	Ανάλυση των επαληθευμένων εξοικονομήσεων για την συγκεκριμένη επέμβαση την εξεταζόμενη περίοδο

- Ενσωμάτωση Πίνακα 3

2.4	Περιγραφή εξοικονομήσεων λειτουργίας και συντήρησης και άλλων παραμέτρων

2.4.1	Ανάλυση πηγών εξοικονομήσεων λειτουργίας και συντήρησης

- Περιγραφή των διαδικασιών επαλήθευσης

- Παρουσίαση των χρησιμοποιηθέντων συντελεστών διόρθωσης για τον υπολογισμό των εξοικονομήσεων λειτουργίας και συντήρησης την εξεταζόμενη περίοδο

2.4.2	Περιγραφή πηγών εξοικονομήσεων άλλων παραμέτρων

- Περιγραφή των διαδικασιών επαλήθευσης

- Παρουσίαση των χρησιμοποιηθέντων συντελεστών διόρθωσης για τον υπολογισμό των εξοικονομήσεων άλλων παραμέτρων την εξεταζόμενη περίοδο

Πίνακας 3. Επαληθευμένες εξοικονομήσεις για την συγκεκριμένη επέμβαση την εξεταζόμενη περίοδο.

|  | Ενεργειακό προϊόν | Χρήση βάσης αναφοράς | Χρήση εξεταζόμενης περιόδου | Εξοικονόμηση |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Κατανάλωση τελικής ενέργειας (MWh) | Ηλεκτρική ενέργεια |  |  |  |
|  | Φυσικό αέριο |  |  |  |
|  | Πετρέλαιο |  |  |  |
|  | Υγραέριο |  |  |  |
|  | Βιομάζα |  |  |  |
|  | Λοιπά ενεργειακά προϊόντα |  |  |  |
|  | Σύνολο | [RCR26f0] | RCR26f1] | [RCR26f] |
| Κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας (MWh) | Ηλεκτρική ενέργεια |  |  |  |
|  | Φυσικό αέριο |  |  |  |
|  | Πετρέλαιο |  |  |  |
|  | Υγραέριο |  |  |  |
|  | Βιομάζα |  |  |  |
|  | Λοιπά ενεργειακά προϊόντα |  |  |  |
|  | Σύνολο | [RCR260] | RCR261] | [RCR26] |
| Κόστος (€) | Ενέργειας |  |  |  |
|  | Λειτουργίας, συντήρησης και άλλων παραμέτρων |  |  |  |
|  | Σύνολο |  |  |  |

2.5	Διαδικασίες λειτουργίας, συντήρησης και λοιπών παραμέτρων

2.5.1	Απαιτήσεις λειτουργίας

- Καθορισμός υπεύθυνου για την λειτουργία του εξοπλισμού. Εάν απαιτείται πραγματοποιείται και κατανομή των αρμοδιοτήτων

- Σύνοψη των βασικών λειτουργικών διαδικασιών και των σχετιζόμενων διαδικασιών επαλήθευσης

- Ανάλυση των προβλημάτων που πρέπει να αντιμετωπιστούν

- Ανάλυση επιπτώσεων από τα προβλήματα απόδοσης και προτάσεις βελτίωσης των εξοικονομήσεων που επιτεύχθηκαν

2.5.2	Απαιτήσεις προληπτικής συντήρησης

- Καθορισμός υπεύθυνου για την προληπτική συντήρηση. Εάν απαιτείται πραγματοποιείται και κατανομή των αρμοδιοτήτων.

- Επαλήθευση των προγραμματισμένων δράσεων που έχουν ολοκληρωθεί

- Ανάλυση των προβλημάτων που πρέπει να αντιμετωπιστούν

- Ανάλυση επιπτώσεων από την έλλειψη συντήρησης στις εξοικονομήσεις που επιτεύχθηκαν

2.5.3	Απαιτήσεις επιδιόρθωσης και αντικατάστασης

- Καθορισμός υπεύθυνου για την επιδιόρθωση και αντικατάσταση. Εάν απαιτείται πραγματοποιείται και κατανομή των αρμοδιοτήτων.

- Σύνοψη υλοποιημένων δράσεων

- Ανάλυση των προβλημάτων που πρέπει να αντιμετωπιστούν

- Ανάλυση επιπτώσεων από τα προβλήματα του εξοπλισμού στις εξοικονομήσεις που επιτεύχθηκαν

Όνομα και υπογραφή Ενεργειακού Ελεγκτή

| Επωνυμία και ΑΦΜ επιχείρησης |  |
| --- | --- |
| Συνολικό Κόστος επένδυσης (€) [ΣΚ] |  |
| Ετήσια Κατανάλωση Τελικής Ενέργειας (μέσος όρος κατανάλωσης τουλάχιστον τριών (3) ετών της τελευταίας πενταετίας) πριν τις επεμβάσεις (MWh/έτος) [ΚΤΕ0] |  |
| Ετήσια Κατανάλωση Τελικής Ενέργειας μετά τις επεμβάσεις (MWh/έτος) [ΚΤΕ] |  |
| Ετήσια Εξοικονόμηση Τελικής Ενέργειας μετά τις επεμβάσεις (MWh/έτος) [ΕΤΕ] = [ΚΤΕ0] - [ΚΤΕ] |  |
| Έλεγχος ικανοποίησης κριτηρίου κατ’ έτος Ποσοστιαίας Εξοικονόμησης Τελικής Ενέργειας [ΕΤΕ (%)] τουλάχιστον κατά 20% [ΕΤΕ (%)] = [(ΚΤΕ0/ΚΤΕ) -1]*100%≥ 20% | ΝΑΙ / ΟΧΙ |
| Οικονομική Προσφορά: ο λόγος του Συνολικού Κόστους επένδυσης προς την ετήσια Εξοικονόμηση Τελικής Ενέργειας (€/MWh) [ΟΠ] = [ΣΚ] / [ΕΤΕ] |  |
| Ετήσια Κατανάλωση Πρωτογενούς Ενέργειας πριν τις επεμβάσεις (MWh/έτος) [RCR260] (μετατροπή της [ΚΤΕ0] σε πρωτογενή ενέργεια) |  |
| Ετήσια Κατανάλωση Πρωτογενούς Ενέργειας μετά τις επεμβάσεις (MWh/έτος) [RCR26] (μετατροπή της [ΚΤΕ1] σε πρωτογενή ενέργεια) |  |
| Ετήσια Εξοικονόμηση Πρωτογενούς Ενέργειας μετά τις επεμβάσεις (MWh/έτος) [ΕΠΕ] = [RCR260] - [RCR26] (μετατροπή [ΕΤΕ] σε πρωτογενή ενέργεια) |  |
| Χρόνος αποπληρωμής (απόσβεσης) της επένδυσης |  |
| Έλεγχος ότι ο χρόνος αποπληρωμής (απόσβεσης) της επένδυσης είναι μεγαλύτερος από 3 έτη | ΝΑΙ / ΟΧΙ |

Όνομα και υπογραφή Ενεργειακού Ελεγκτή